|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skal laves i 2018****Haster**  | **skal laves i foråret 2019**  | **kan laves/ påbegyndes i 2019**  | **Kan laves i 2020** | **Skal laves i 2020** |
| **Kran** til optagning af bøjer**HASTER skal være klar til den 15 nov**  |  **Taget på fælleshuset.**Tjekkes for løse sten.  |  |  |  **Nye planker på broerne**Løbende udskift – er indkøbt. |
| **Broen ved slæbestedet****Haster** |  **Nye planker på broerne**Løbende udskift – er indkøbt. |  **Nyt indhegning ved postgården** **Plankeværk som omkring kiosken**  |  | **Reb under broerne** Skal renses og opstrammes. |
| **Anløbsfendere langs molen** Er påbegyndt | **Reb under broerne** Skal renses og opstrammes.**FORÅR** | **Vindues parti fælleshuset skal bringes iorden**  |  |  |
| **Opbevaringssted til værktøj m.m.** Indkøb af container  | **Tømningsmuligheder** for kemiske toiletter ifb. med bygning af nyt offentligt toilet. **FORÅR Erling arbejder med dette**  | **Indkøb af ny transportvogn til master !!** |  |  |
| **Nedlukning af toiletterne**  | **Stiger ved broerne.****FORÅR** |  |  |  |
| **Brohovedet ved bro 5****Haster**  | Herretoilet. Indretningen skal ændres . **FORÅR** |  |  |  |
| **Bænkeborde tjekkes og** dårlige smides ud Resten skal ind bag indhegningen | Flytning af vaskemaskine m.m **FORÅR** |  |  |  |
|  **Fjernelse af pæle på** legepladsen der er omkring gyngestativet og sandkassen Sker søndag den 11 nov  | Sten på vejenInden sæsonstart  |  |  |  |
| Kompresser afprøvet og slanger tjekkes  | Mastekran i sæsonstart Leif arbejder videre med dette |   |  |  |

**Vedligeholdelsesopgaver i 2018, 2019 og 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regninger der ikke er modtaget endnu på opgaver, løst i 2016** | **Er lavet i 2016 - betalt**  | **Skal laves 2016 – pris**  | **Skal laves 2017 ca. pris**  | **Kan evt. fordeles over** **flere år 2017 / 2018**  |
|  | Hegn ved kiosk 6000 kr **På driften** | Vindues parti fælleshusetPrisen ukendt ???**( ikke af driften )**  |  |  |
| Rep. Af kloakledning ved kiosken ( 17.000 kr.) **På driften** | Fliser kiosk 5300 kr **På driften** |  |  |  |
| Landmåler Ca. 15.000**På driften** |  Indkøb af gevindstænger 5000 kr **På driften** |  |  |  |
| Køkken 15000 – 20000 kr**( Ikke af driften)**  | Printer Poul Mdr. pris ??**På driften** |  |  |  |
|  | Opsætning af håndtørrer Pris ???**På driften** |  |  |  |
| Top på Nordbøjen Vides ikke om der er kommet regning derpå ??**På driften** | El – på bro ca. 42.000 **( ikke af driften )**  |  |  |  |
| Væskesprøjte ????? **På driften** | Tilbagekøb af plads 106 : 31000**(Ikke af driften)** |  |  |  |
|  | Access point og wifi - 12.025 kr. Lavet sidste år, men posteret i år.**På driften**  |  |  |  |

 **Nye planker på broerne, indsejlingspæle, brohoved ved enden af bro 4, Renovering af anløbsfendere langs molen**